## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 2026년도 냉난방 보수공사(EHP) |  |  |  |  | 금액 : 영원정 | (\0 원)
비 목 |  |  | 금 액 | 제비율 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
작업설, 부산물(△)
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노무비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 17.5% | 직접노무비 * 17.5%
|  | [ 소 계 ] | 0
|  | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 3.56% | 노무비 * 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 1.01% | 노무비 * 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 3.595% | 직접노무비 * 3.595%
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 4.75% | 직접노무비 * 4.75%
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 13.14% | 건강보험료 * 13.14%
|  | 퇴 직 공 제 부금비 | 0 | 2.3% | 직접노무비 * 2.3%
|  | 산 업 안 전 관 리 비 | 0 | 3.11% | (재료비+직노) * 3.11%
|  | 기 타 경 비 | 0 | 5% | (재료비+노무비) * 5%
|  | 환 경 보 전 비 | 0 | 0.3% | (재료비+직노+기계경비) * 0.3%
|  | 공사이행보증수수료 | 0 | 0.0108% | (직접공사비) * 0.0108%)*1년
|  | 건 설 하 도 급 대 금 지급보증서발급수수료 | 0 | 0.081% | (재료비+직노+기계경비) * 0.081%
|  | 석 면 분 담 금 | 0 | 0.006% | 노무비*0.006%
|  | 임 금 채 권 분 담 금 | 0 | 0.09% | 노무비*0.09%
|  | [ 소 계 ] | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 8% | 계 * 8.0%
이 윤 |  |  | 0 | 15% | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
공 급 가 액 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 10% | 10%
도 급 액 |  |  | 0
총 공 사 비 |  |  | 0 |  | 천원미만 절사

## 집계표
집 계 표
[공사명] 2026년도 냉난방 보수공사(EHP)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
01 기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01
010104 냉난방기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
End Of File(Ver 6.0)
마지막열은 지우지 마시오

## 내역서
[공사명] 2026년도 냉난방 보수공사(EHP)
공종 | 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
010104 냉난방기설치공사
010104 | Y2603040050 | 02. 지하1층 재활치료센터 심폐실 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공기구비품 | 0 | 1
010104 | Y2603040051 | 02-1 제품 및 부품 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040052 | 싱글형냉난방기(천정카세트4-Way) | 14.5 / 16.7 kW (1등급) | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 공구기구비품 |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040053 | 공기청정키트(4Way형) |  | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 공구기구비품 | 0 |  | 0 | 1
010104 | Y2603040057 | 02-2 교체 설치공사 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040054 | 유선리모컨(고급형) |  | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040055 | 실외기(싱글형) 받침대 |  | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040056 | 실외기 바람막이 |  | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040058 | 실내 보양 | 해당 실면적의 30% | ㎡ | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040059 | 기존 냉방기 철거 | 압축기 전동기출력 3.7kW 이하 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040060 | 천정타공(흡읍텍스 해체) |  | ㎡ | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040061 | 경량철골틀 해체 |  | ㎡ | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040062 | 점검구 설치 | 450×450 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040063 | 실내기 설치 |  | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040064 | 실외기 설치 | 16kW 이하 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040065 | 유선리모컨 설치 |  | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040066 | 동파이프 | 15.88mm×1.02T | M | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040067 | 동파이프 | 9.52mm×0.8T | M | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040068 | 동엘보 | 15.88mm | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040069 | 동엘보 | 9.52mm | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040070 | 동소켓 | 15.88mm | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040071 | 동소켓 | 9.52mm | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040072 | 동용접 | 15.88mm | 개소 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040073 | 동용접 | 9.52mm | 개소 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040074 | EPDM 고무발포보온재 | 15.88mm, 13T | M | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040075 | EPDM 고무발포보온재 | 9.52mm, 9T | M | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040076 | PVC 파이프 | 25mm×2.8T | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040077 | PVC엘보 | 25mm | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040078 | PVC소켓 | 25mm | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040079 | PVC티 | 25mm | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040080 | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 25mm, 10T | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040081 | 파이프 관통부 내화채움 | 100A | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040082 | 기밀시험 |  | 회 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040083 | 냉매 | (R410A) 10KG | 통 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040084 | 실내외기 통신선 | VCTF 2C 1.5㎟ | M | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040085 | 유선리모컨 통신선 | 24# AWG 0.75㎟ | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040086 | 전선관(방수플렉시블) | 16mm | M | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040087 | 파이프접속콘넥터(방수) | 16mm | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040088 | 전원선 결선 해체 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040089 | 전원선 결선 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040090 | 실외기 2단 앵글 | L1,000×W400×H1,200mm | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
|  | 제어선 및 간편중앙제어기 등 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
010104 | Y2603040091 | 03. 지상2층 21병동 병실 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040092 | 03-1 제품 및 부품 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040093 | 실외기_Multi-V S 상업 냉난방 | 22.4 / 25.2 kW | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 공구기구비품 |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040094 | 실내기(천정카세트4-WAY형) | 7.2 / 8.1 kW | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 공구기구비품 |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040095 | 실내기(천정카세트4-WAY형) | 5.2 / 5.9 kW | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 공구기구비품 |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040096 | 공기청정키트(4Way형) |  | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 공구기구비품 | 0 |  | 0 | 1
010104 | Y2603040098 | 판넬(4-WAY 천정카세트형) |  | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040100 | 유선리모컨(고급) |  | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040101 | 실내 보양 | 실면적의 30% | ㎡ | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040102 | 천정타공(흡읍텍스 해체) |  | ㎡ | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040103 | 경량철골틀 해체 |  | ㎡ | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040104 | 실내기 설치 |  | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040105 | 실외기 설치 | 16kW 이하 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040106 | 유선리모컨 설치 |  | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040107 | Y분지관 | PBL-3501H2 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040108 | Y분지관 | PBL-1601H2 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040109 | 동파이프 | 19.05mm×1.07T | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040110 | 동파이프 | 15.88mm×1.02T | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040111 | 동파이프 | 12.7mm×0.89T | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040112 | 동파이프 | 9.52mm×0.8T | M | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040113 | 동엘보 | 19.05mm | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040114 | 동엘보 | 15.88mm | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040115 | 동엘보 | 12.7mm | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040116 | 동엘보 | 9.52mm | 개 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040117 | 동소켓 | 19.05mm | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040118 | 동소켓 | 15.88mm | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040119 | 동소켓 | 12.7mm | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040120 | 동소켓 | 9.52mm | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040121 | 동용접 | 19.05mm | 개소 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040122 | 동용접 | 15.88mm | 개소 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040123 | 동용접 | 12.7mm | 개소 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040124 | 동용접 | 9.52mm | 개소 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040125 | EPDM 고무발포보온재 | 19.05mm, 13T | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040126 | EPDM 고무발포보온재 | 15.88mm, 13T | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040127 | EPDM 고무발포보온재 | 12.7mm, 13T | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040128 | EPDM 고무발포보온재 | 9.52mm, 9T | M | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040129 | PVC 파이프 | 25mm×2.8T | M | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040130 | PVC엘보 | 25mm | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040131 | PVC소켓 | 25mm | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040132 | PVC티 | 25mm | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040133 | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 25mm, 10T | M | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040134 | 벽체코어(내화충전재포함) | Ø100 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040135 | 기밀시험 |  | 회 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040136 | 냉매 | (R410A) 10KG | 통 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040137 | 실내외기 통신선 | VCTF 2C 1.5㎟ | M | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040138 | 유선리모컨 통신선 | 24# AWG 0.75㎟ | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040139 | 전선관(방수플렉시블) | 16mm | M | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040140 | 파이프접속콘넥터(방수) | 16mm | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040141 | 실외기 받침대 |  | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040142 | 장비사용료 | 지게차 | 시간 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
|  | 제어선 및 간편중앙제어기 등 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
010104 | Y2603040251 | 06. 지상12층 121병동 1인 병실 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040252 | 06-1 제품 및 부품 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040253 | 실외기_Multi-V 슈프림 1등급 | 23.3 / 25.9 kW | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 공구기구비품 |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040254 | 실내기(천정카세트1-WAY형) | 6.0 / 6.8 kW | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 공구기구비품 |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040255 | 실내기(천정카세트1-WAY형) | 3.2 / 3.6 kW | 대 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 공구기구비품 |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040256 | 공기청정키트(1Way형) |  | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 공구기구비품 | 0 |  | 0 | 1
010104 | Y2603040265 | 06-2 교체 설치공사[기존 배관] |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040257 | 판넬(1-WAY 천정카세트형, 대) |  | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040258 | 판넬(1-WAY 천정카세트형) |  | 개 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040259 | 유선리모컨(고급) |  | 개 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040260 | 간편중앙제어기 |  | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040261 | Y 분지관(중) |  | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040262 | Y 분지관(소) |  | 개 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040263 | 실외기 에어가이드 | UXA | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040264 | 실외기 받침대 | 평균990×830×130mm | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040266 | 실내 보양 | 해당 실면적의 100% | ㎡ | 304.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040267 | 천정타공(석고판 해체) |  | ㎡ | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040268 | 경량철골틀 해체 |  | ㎡ | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040269 | 점검구 설치 | 450×450 | 개소 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040270 | 천정형 실내기 철거 |  | 대 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040271 | 멀티형 실외기 철거 | 16kW 이하 | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040272 | 천정형 실내기 설치 |  | 대 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040273 | 멀티형 실외기 설치 | 16kW 이하 | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040274 | 유선리모컨 철거 |  | 개 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040275 | 유선리모컨 설치 |  | 개 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040276 | 동파이프 | 19.05mm×1.07T | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040277 | 동파이프 | 15.88mm×1.02T | M | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040278 | 동파이프 | 12.7mm×0.89T | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040279 | 동파이프 | 9.52mm×0.8T | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040280 | 동파이프 | 6.35mm×0.7T | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040281 | 동엘보 | 19.05mm | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040282 | 동소켓 | 19.05mm | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040283 | 동소켓 | 15.88mm | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040284 | 동소켓 | 12.7mm | 개 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040285 | 동소켓 | 9.52mm | 개 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040286 | 동소켓 | 6.35mm | 개 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040287 | 동용접 | 19.05mm | 개소 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040288 | 동용접 | 15.88mm | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040289 | 동용접 | 12.7mm | 개소 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040290 | 동용접 | 9.52mm | 개소 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040291 | 동용접 | 6.35mm | 개소 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040292 | EPDM 고무발포보온재 | 19.05mm, 13T | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040293 | EPDM 고무발포보온재 | 15.88mm, 13T | M | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040294 | EPDM 고무발포보온재 | 12.7mm, 13T | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040295 | EPDM 고무발포보온재 | 9.52mm, 9T | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040296 | EPDM 고무발포보온재 | 6.35mm, 9T | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040297 | PVC 파이프 | 25mm×2.8T | M | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040298 | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 25mm, 10T | M | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040299 | 파이프 관통부 내화채움 | 100A | 개소 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040300 | 기밀시험 |  | 회 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040301 | 냉매 | (R410A) 10KG | 통 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040302 | 전원선 결선 해체 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040303 | 전원선 결선 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040246 | 전선관(방수플렉시블) | 16mm | M | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040247 | 파이프접속콘넥터(방수) | 16mm | 개 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040244 | 중앙제어기 통신선 | VCTF 2C 1.5㎟ | M | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040304 | 실외기 배관트레이 | 함석커버포함 | M | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040305 | 장비사용료 | 지게차 | 시간 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040306 | 장비사용료 | 크레인_200Ton | 일 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
010104 | Y2603040307 | 분할공사 할증 | 통상임금의 50% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121병동 병실 |  |  | 0 | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
020101 항온항습기설치공사
020101 | Y2603040350 | 항온항습기 | PA015-A2EC-U | 대 | 1 | [8 empty] | 24374685 |  |  | 0 | 1
020101 | Y2603040351 | 냉매배관 | 8.31KW 듀얼용 | M | 80 | [8 empty] | 23014446 |  |  | 0 | 1
020101 | Y2603040352 | 배관커버 |  | M | 20 | [8 empty] | 21654965 |  |  | 0 | 1
020101 | Y2603040353 | 급수배관 | 9.52MM | M | 30 | [8 empty] | 21654964 |  |  | 0 | 1
020101 | Y2603040354 | 크레인 | 100TON | 대 | 1 | [8 empty] | 21624131 |  |  | 0 | 1
020101 | Z2000000209 | 조달수수료 | 3자단가 0.54% | 식 | 1 | [11 empty] | 0 | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
End Of File(Ver 6.0)
A,B행과 마지막열은 지우지 마시오

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[공사명] 2026년도 냉난방 보수공사(EHP)
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비고
56940140010 | 동관용접 | D15 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0
56940140030 | 동관용접 | D25 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0
56940520010 | 절연행가(달대볼트) | D15 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0
56940840100 | 아티론보온 | 5TxD15 | M | 0 | 0 | 0 | 0
56940850181 | 관보온(고무발포,동관용) | 25TxD15 | M | 0 | 0 | 0 | 0
56941310210 | 각형닥트 설치 | (0.5T) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
56941820071 | 동및동합금관 | 동관(L-TYPE),D15 | M | 0 | 0 | 0 | 0
56941840011 | 볼밸브(황동) | D 15 | EA | 0 | 0 | 0 | 0
56941890001 | 점검구설치 | 200x200 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0
56941890035 | 후렉시블덕트호스(비보온) | D200 | M | 0 | 0 | 0 | 0
56942000220 | 코아드릴(바닥)(150mm) | D15 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0
56958000003 | 디퓨저 | 사각PAN, D200, AL | EA | 0 | 0 | 0 | 0
56958000016 | B.D.D (STL) | 400 x 250 | EA | 0 | 0 | 0 | 0
56958000017 | F-1인라인팬 | 2,100CMH*27MMAQ*0.75KW | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
56958000018 | F.D (STL) | 400 x 250 | EA | 0 | 0 | 0 | 0
End Of File(Ver 6.0)
마지막열은 지우지 마시오

## 일위대가
[공사명] 2026년도 냉난방 보수공사(EHP)
일위대가 | 자재코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
56940140010 동관용접 D15 개소
56940140010 | 34390787072 | 동 및 동합금용 용접봉 | D2.4mm, BCUP3 | g | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56940140010 | 34390457005 | 용접용 용재 | 플럭스(FLUX) | g | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56940140010 | 68300057015 | 산소 가스 | 기체,공업용 99.9% | L | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56940140010 | 68300067011 | 아세틸렌 가스 | 아세틸렌(g) | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56940140010 | 56900017056 | 노무비 | 용접공 | 인 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56940140010 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 1 | 0 | 0.03 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56940140030 동관용접 D25 개소
56940140030 | 34390787072 | 동 및 동합금용 용접봉 | D2.4mm, BCUP3 | g | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56940140030 | 34390457005 | 용접용 용재 | 플럭스(FLUX) | g | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56940140030 | 68300057015 | 산소 가스 | 기체,공업용 99.9% | L | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56940140030 | 68300067011 | 아세틸렌 가스 | 아세틸렌(g) | G | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56940140030 | 56900017056 | 노무비 | 용접공 | 인 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56940140030 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 1 | 0 | 0.03 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56940520010 절연행가(달대볼트) D15 개소
56940520010 | 53400537033 | 행거 | 절연행거 15A | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56940520010 | 53060328101 | 행거볼트 | 아연도금, M10×1000 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56940520010 | 53060807023 | 스트롱앵커 | M10(3/8") | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56940840100 아티론보온 5TxD15 M
56940840100 | 45400077351 | 관보온재 | 아티론(난연AL), 5TxD15 | M | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 1
56940840100 | PPS00000002 | 잡재료비 | 보온재의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  | 1
56940840100 | 53300527130 | 은박테이프 | 0.3T*25W | M | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56940840100 | 56900017038 | 노무비 | 보온공 | 인 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56940840100 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56940840100 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 1 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56940850181 관보온(고무발포,동관용) 25TxD15 M
56940850181 | 45400167101 | 고무발포 보온재 (동관용) | 고무발포보온재,D15×25T | M | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 1
56940850181 | PPS00000002 | 잡재료비 | 보온재의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  | 1
56940850181 | 53300527126 | 본드(고무발포용) |  | KG | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56940850181 | 56900017038 | 노무비 | 보온공 | 인 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56940850181 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.03 |  |  | 3 | 1
56940850181 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43 | 1 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56941310210 각형닥트 설치 (0.5T) M2
56941310210 | 47305267601 | 아연도 사각덕트(부속일체포함) | 0.5T | M2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
56941310210 | PPS00000001 | 소모잡자재 | 주재료비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
56941310210 | 56900017019 | 노무비 | 덕트공 | 인 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56941310210 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56941310210 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51 | 1 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56941820071 동및동합금관 동관(L-TYPE),D15 M
56941820071 | 47100047101 | 동및동합금관 | 동관(L-TYPE),D15 | M | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
56941820071 | PPS00000001 | 잡재료비 | 관의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56 | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  | 1
56941820071 | 56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56941820071 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56941820071 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59 | 1 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56941840011 볼밸브(황동) D 15 EA
56941840011 | 48200147101 | 볼 밸브 | 황동, 10kg, D15 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56941840011 | 56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56941840011 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 | 1 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56941890001 점검구설치 200x200 개소
56941890001 | 36940227001 | 점검구 | 200x200 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56941890001 | 56900017019 | 노무비 | 덕트공 | 인 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56941890001 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71 | 1 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56941890035 후렉시블덕트호스(비보온) D200 M
56941890035 | 41400227422 | 공조덕트(플렉시블) | (AL비보온), D200 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
56941890035 | 56900017019 | 노무비 | 덕트공 | 인 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56941890035 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77 | 1 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56942000220 코아드릴(바닥)(150mm) D15 개소
56942000220 | 56900017098 | 노무비 | 착암공 | 인 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56942000220 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1
56942000220 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83 | 1 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56958000003 디퓨저 사각PAN, D200, AL EA
56958000003 | 41300247423 | 디퓨져 | 사각PAN, D200, AL | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
56958000003 | 56900017019 | 노무비 | 덕트공 | 인 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 1
56958000003 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 1 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56958000016 B.D.D (STL) 400 x 250 EA
56958000016 | MM052600542 | B.D.D (STL) | 400 x 250 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
56958000016 | 56900017019 | 노무비 | 덕트공 | 인 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 1
56958000016 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 1 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56958000017 F-1인라인팬 2,100CMH*27MMAQ*0.75KW 대
56958000017 | MM052170113 | F-1인라인팬 | 2,100CMH*27MMAQ*0.75KW | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
56958000017 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 1
56958000017 | 56900017015 | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 1
56958000017 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102 | 1 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56958000018 F.D (STL) 400 x 250 EA
56958000018 | MM052600543 | F.D (STL) | 400 x 250 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
56958000018 | 56900017019 | 노무비 | 덕트공 | 인 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 1
56958000018 | PPS00000003 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108 | 1 | 0 | 0.02 |  |  |  | 1
|  | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
End Of File(Ver 6.0)
A,B행과 마지막열은 지우지 마시오

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[공사명] 2026년도 냉난방 보수공사(EHP)
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 가격정보 |  | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 거래가격 |  | 조사가격 |  | 적 용 단 가 | 비고
|  |  |  | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page
34390457005 | 용접용 용재 | 플럭스(FLUX) | g | [12 empty] | 1
34390787072 | 동 및 동합금용 용접봉 | D2.4mm, BCUP3 | g | [12 empty] | 1
36940227001 | 점검구 | 200x200 | EA | [12 empty] | 1
36940227015 | FD/FVD 휴즈 |  | EA | [12 empty] | 1
41300247423 | 디퓨져 | 사각PAN, D200, AL | EA | [12 empty] | 1
41400227422 | 공조덕트(플렉시블) | (AL비보온), D200 | M | [12 empty] | 1
41400237010 | 캔버스 | 1.2t | M2 | [12 empty] | 1
45400077351 | 관보온재 | 아티론(난연AL), 5TxD15 | M | [12 empty] | 1
45400167101 | 고무발포 보온재 (동관용) | 고무발포보온재,D15×25T | M | [12 empty] | 1
47100047101 | 동및동합금관 | 동관(L-TYPE),D15 | M | [12 empty] | 1
47301017311 | 동관이음쇠 | 동땜티이 (C*F) D15 | EA | [12 empty] | 1
47301017321 | 동관이음쇠 | 황동아답타 (C*M) D15 | EA | [12 empty] | 1
47301018301 | 동관이음쇠 | 동엘보 D15 | EA | [12 empty] | 1
47301018373 | 동관이음쇠 | 동티이 D25 | EA | [12 empty] | 1
47301018451 | 동관이음쇠 | 동캡 D15 | EA | [12 empty] | 1
47301018487 | 동관이음쇠 | 동유니온 (C*M) D15 | EA | [12 empty] | 1
47305267601 | 아연도 사각덕트(부속일체포함) | 0.5T | M2 | [12 empty] | 1
48200147101 | 볼 밸브 | 황동, 10kg, D15 | EA | [12 empty] | 1
53060328101 | 행거볼트 | 아연도금, M10×1000 | EA | [12 empty] | 1
53060807023 | 스트롱앵커 | M10(3/8") | EA | [12 empty] | 1
53300527126 | 본드(고무발포용) |  | KG | [12 empty] | 1
53300527130 | 은박테이프 | 0.3T*25W | M | [12 empty] | 1
53300527216 | 스텐밴드 | D200 | EA | [12 empty] | 1
53300537013 | SPIN IN | D200 | EA | [12 empty] | 1
53400537033 | 행거 | 절연행거 15A | EA | [12 empty] | 1
56810023005 | 내화채움구조(덕트,벽체) |  | M | [12 empty] | 1
56900017015 | 노무비 | 기계설비공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017019 | 노무비 | 덕트공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017038 | 노무비 | 보온공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | [12 empty] | 2
56900017056 | 노무비 | 용접공 | 인 | [12 empty] | 2
56900017098 | 노무비 | 착암공 | 인 | [12 empty] | 2
68300057015 | 산소 가스 | 기체,공업용 99.9% | L | [12 empty] | 1
68300067011 | 아세틸렌 가스 | 아세틸렌(g) | G | [12 empty] | 1
MM052170113 | F-1인라인팬 | 2,100CMH*27MMAQ*0.75KW | 대 | [12 empty] | 1
MM052600542 | B.D.D (STL) | 400 x 250 | EA | [12 empty] | 1
MM052600543 | F.D (STL) | 400 x 250 | EA | [12 empty] | 1
Y2603040001 | 01. 지하1층 주방 스탠드형냉방 | [14 empty] | 1
Y2603040002 | 01-1 제품 및 부품 | [14 empty] | 1
Y2603040003 | 스탠드형 냉방기 | 5HP(14.5kW) | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040004 | 스탠드형 냉방기 | 8HP(23.0kW) | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040005 | 스탠드형 냉방기 | 10HP(29.0kW) | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040006 | 실외기 받침대 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040007 | 실외기 바람막이 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040008 | 드레인펌프 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040009 | 01-2 교체 설치공사 | [14 empty] | 1
Y2603040010 | 실내 보양 | 해당 실면적의 30% | ㎡ | [12 empty] | 1
Y2603040011 | 기존 냉방기 철거 | 압축기 전동기출력 7.5kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040012 | 기존 냉방기 철거 | 압축기 전동기출력 3.7kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040013 | 신규 냉방기 설치 | 압축기 전동기출력 7.5kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040014 | 신규 냉방기 설치 | 압축기 전동기출력 3.7kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040015 | 동파이프 | 22.2mm×1.14T | M | [12 empty] | 1
Y2603040016 | 동파이프 | 19.05mm×1.07T | M | [12 empty] | 1
Y2603040017 | 동파이프 | 15.88mm×1.02T | M | [12 empty] | 1
Y2603040018 | 동파이프 | 9.52mm×0.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040019 | 동엘보 | 22.22mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040020 | 동엘보 | 19.05mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040021 | 동엘보 | 15.88mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040022 | 동엘보 | 9.52mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040023 | 동소켓 | 22.22mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040024 | 동소켓 | 19.05mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040025 | 동소켓 | 15.88mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040026 | 동소켓 | 9.52mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040027 | 동용접 | 22.22mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040028 | 동용접 | 19.05mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040029 | 동용접 | 15.88mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040030 | 동용접 | 9.52mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040031 | EPDM 고무발포보온재 | 22.22mm, 19T | M | [12 empty] | 1
Y2603040032 | EPDM 고무발포보온재 | 19.05mm, 13T | M | [12 empty] | 1
Y2603040033 | EPDM 고무발포보온재 | 15.88mm, 13T | M | [12 empty] | 1
Y2603040034 | EPDM 고무발포보온재 | 9.52mm, 9T | M | [12 empty] | 1
Y2603040035 | PVC 파이프 | 25mm×2.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040036 | PVC엘보 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040037 | PVC소켓 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040038 | PVC티 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040039 | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 25mm, 10T | M | [12 empty] | 1
Y2603040040 | 파이프 관통부 내화채움 | 100A | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040041 | 기밀시험 |  | 회 | [12 empty] | 1
Y2603040042 | 냉매 | (R410A) 10KG | 통 | [12 empty] | 1
Y2603040043 | 실내외기 통신선 | VCTF 2C 1.5㎟ | M | [12 empty] | 1
Y2603040044 | 전선관(방수플렉시블) | 16mm | M | [12 empty] | 1
Y2603040045 | 파이프접속콘넥터(방수) | 16mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040046 | 전원선 결선 해체 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | [12 empty] | 2
Y2603040047 | 전원선 결선 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | [12 empty] | 2
Y2603040048 | 실외기 배관트레이 | 함석커버포함 | M | [12 empty] | 1
Y2603040049 | 장비사용료 | 지게차 | 시간 | [12 empty] | 3
Y2603040050 | 02. 지하1층 재활치료센터 심폐 | [14 empty] | 1
Y2603040051 | 02-1 제품 및 부품 | [14 empty] | 1
Y2603040052 | 싱글형냉난방기(천정카세트4-WA | 14.5 / 16.7 kW (1등급) | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040053 | 공기청정키트(4Way형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040054 | 유선리모컨(고급형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040055 | 실외기(싱글형) 받침대 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040056 | 실외기 바람막이 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040057 | 02-2 교체 설치공사 | [14 empty] | 1
Y2603040058 | 실내 보양 | 해당 실면적의 30% | ㎡ | [12 empty] | 1
Y2603040059 | 기존 냉방기 철거 | 압축기 전동기출력 3.7kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040060 | 천정타공(흡읍텍스 해체) |  | ㎡ | [12 empty] | 2
Y2603040061 | 경량철골틀 해체 |  | ㎡ | [12 empty] | 2
Y2603040062 | 점검구 설치 | 450×450 | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040063 | 실내기 설치 |  | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040064 | 실외기 설치 | 16kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040065 | 유선리모컨 설치 |  | 개 | [12 empty] | 2
Y2603040066 | 동파이프 | 15.88mm×1.02T | M | [12 empty] | 1
Y2603040067 | 동파이프 | 9.52mm×0.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040068 | 동엘보 | 15.88mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040069 | 동엘보 | 9.52mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040070 | 동소켓 | 15.88mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040071 | 동소켓 | 9.52mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040072 | 동용접 | 15.88mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040073 | 동용접 | 9.52mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040074 | EPDM 고무발포보온재 | 15.88mm, 13T | M | [12 empty] | 1
Y2603040075 | EPDM 고무발포보온재 | 9.52mm, 9T | M | [12 empty] | 1
Y2603040076 | PVC 파이프 | 25mm×2.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040077 | PVC엘보 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040078 | PVC소켓 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040079 | PVC티 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040080 | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 25mm, 10T | M | [12 empty] | 1
Y2603040081 | 파이프 관통부 내화채움 | 100A | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040082 | 기밀시험 |  | 회 | [12 empty] | 1
Y2603040083 | 냉매 | (R410A) 10KG | 통 | [12 empty] | 1
Y2603040084 | 실내외기 통신선 | VCTF 2C 1.5㎟ | M | [12 empty] | 1
Y2603040085 | 유선리모컨 통신선 | 24# AWG 0.75㎟ | M | [12 empty] | 1
Y2603040086 | 전선관(방수플렉시블) | 16mm | M | [12 empty] | 1
Y2603040087 | 파이프접속콘넥터(방수) | 16mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040088 | 전원선 결선 해체 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | [12 empty] | 2
Y2603040089 | 전원선 결선 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | [12 empty] | 2
Y2603040090 | 실외기 2단 앵글 | L1,000×W400×H1,200mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040091 | 03. 지상1층 영상의학과 초음파 | [14 empty] | 1
Y2603040092 | 03-1 제품 및 부품 | [14 empty] | 1
Y2603040093 | 실외기_Multi-V S 상업 냉난방 | 14.5 / 16.3 kW | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040094 | 실내기(천정카세트4-WAY형) | 7.2 / 14.6 kW | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040095 | 실내기(천정카세트1-WAY형) | 2.3 / 2.6 kW | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040096 | 공기청정키트(4Way형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040097 | 공기청정키트(1Way형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040098 | 판넬(4-WAY 천정카세트형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040099 | 판넬(1-WAY 천정카세트형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040100 | 유선리모컨(고급) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040101 | Y 분지관(중) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040102 | Y 분지관(소) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040103 | 실외기(싱글형) 받침대 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040104 | 실외기 바람막이 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040105 | 03-2 교체 설치공사 | [14 empty] | 1
Y2603040106 | 실내 보양 | 해당 실면적의 30% | ㎡ | [12 empty] | 1
Y2603040107 | 천정형 실내기 철거 |  | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040108 | 멀티형 실외기 철거 | 16kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040109 | 천정형 실내기 설치 |  | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040110 | 멀티형 실외기 설치 | 16kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040111 | 유선리모컨 설치 |  | 개 | [12 empty] | 2
Y2603040112 | 동파이프 | 15.88mm×1.02T | M | [12 empty] | 1
Y2603040113 | 동파이프 | 12.7mm×0.89T | M | [12 empty] | 1
Y2603040114 | 동파이프 | 9.52mm×0.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040115 | 동파이프 | 6.35mm×0.7T | M | [12 empty] | 1
Y2603040116 | 동엘보 | 15.88mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040117 | 동엘보 | 12.7mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040118 | 동엘보 | 9.52mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040119 | 동소켓 | 15.88mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040120 | 동소켓 | 12.7mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040121 | 동소켓 | 9.52mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040122 | 동용접 | 15.88mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040123 | 동용접 | 12.7mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040124 | 동용접 | 9.52mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040125 | EPDM 고무발포보온재 | 15.88mm, 13T | M | [12 empty] | 1
Y2603040126 | EPDM 고무발포보온재 | 12.7mm, 13T | M | [12 empty] | 1
Y2603040127 | EPDM 고무발포보온재 | 9.52mm, 9T | M | [12 empty] | 1
Y2603040128 | EPDM 고무발포보온재 | 6.35mm, 9T | M | [12 empty] | 1
Y2603040129 | PVC 파이프 | 25mm×2.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040130 | PVC엘보 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040131 | PVC소켓 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040132 | PVC티 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040133 | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 25mm, 10T | M | [12 empty] | 1
Y2603040134 | 파이프 관통부 내화채움 | 100A | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040135 | 기밀시험 |  | 회 | [12 empty] | 1
Y2603040136 | 냉매 | (R410A) 10KG | 통 | [12 empty] | 1
Y2603040137 | 실내외기 통신선 | VCTF 2C 1.5㎟ | M | [12 empty] | 1
Y2603040138 | 유선리모컨 통신선 | 24# AWG 0.75㎟ | M | [12 empty] | 1
Y2603040139 | 전선관(방수플렉시블) | 16mm | M | [12 empty] | 1
Y2603040140 | 파이프접속콘넥터(방수) | 16mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040141 | 전원선 결선 해체 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | [12 empty] | 2
Y2603040142 | 전원선 결선 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | [12 empty] | 2
Y2603040143 | 실외기 배관트레이 | 함석커버포함 | M | [12 empty] | 1
Y2603040144 | 04. 지상2층 이비인후과 청력검 | [14 empty] | 1
Y2603040145 | 04-1 제품 및 부품 | [14 empty] | 1
Y2603040146 | 실외기_Multi-V S 상업 냉난방 | 14.5 / 16.3 kW | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040147 | 실내기(천정카세트4-WAY형) | 7.2 / 14.6 kW | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040148 | 공기청정키트(4Way형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040149 | 판넬(4-WAY 천정카세트형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040150 | 유선리모컨(고급) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040151 | Y 분지관(중) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040152 | 실외기(싱글형) 받침대 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040153 | 실외기 바람막이 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040154 | 04-2 제품 및 냉매ㆍ드레인배관 | [14 empty] | 1
Y2603040155 | 실내 보양 | 해당 실면적의 30% | ㎡ | [12 empty] | 1
Y2603040156 | 천정타공(흡읍텍스 해체) |  | ㎡ | [12 empty] | 2
Y2603040157 | 경량철골틀 해체 |  | ㎡ | [12 empty] | 2
Y2603040158 | 점검구 설치 | 450×450 | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040159 | 천정형 실내기 설치 |  | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040160 | 멀티형 실외기 설치 | 6~12kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040161 | 유선리모컨 설치 |  | 개 | [12 empty] | 2
Y2603040162 | 동파이프 | 15.88mm×1.02T | M | [12 empty] | 1
Y2603040163 | 동파이프 | 12.7mm×0.89T | M | [12 empty] | 1
Y2603040164 | 동파이프 | 9.52mm×0.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040165 | 동파이프 | 6.35mm×0.7T | M | [12 empty] | 1
Y2603040166 | 동엘보 | 15.88mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040167 | 동엘보 | 12.7mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040168 | 동엘보 | 9.52mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040169 | 동소켓 | 15.88mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040170 | 동소켓 | 12.7mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040171 | 동소켓 | 9.52mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040172 | 동용접 | 15.88mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040173 | 동용접 | 12.7mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040174 | 동용접 | 9.52mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040175 | EPDM 고무발포보온재 | 15.88mm, 13T | M | [12 empty] | 1
Y2603040176 | EPDM 고무발포보온재 | 12.7mm, 13T | M | [12 empty] | 1
Y2603040177 | EPDM 고무발포보온재 | 9.52mm, 9T | M | [12 empty] | 1
Y2603040178 | EPDM 고무발포보온재 | 6.35mm, 9T | M | [12 empty] | 1
Y2603040179 | PVC 파이프 | 25mm×2.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040180 | PVC엘보 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040181 | PVC소켓 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040182 | PVC티 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040183 | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 25mm, 10T | M | [12 empty] | 1
Y2603040184 | 벽체코어 | Ø100 | 개소 | [12 empty] | 2
Y2603040185 | 바닥코어 | Ø100 | 개소 | [12 empty] | 2
Y2603040186 | 파이프 관통부 내화채움 | 100A | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040187 | 기밀시험 |  | 회 | [12 empty] | 1
Y2603040188 | 냉매 | (R410A) 10KG | 통 | [12 empty] | 1
Y2603040189 | 실내기 전원선 | TFR-CV 3C 2.5㎟ | M | [12 empty] | 1
Y2603040190 | 실내외기 통신선 | VCTF 2C 1.5㎟ | M | [12 empty] | 1
Y2603040191 | 유선리모컨 통신선 | 24# AWG 0.75㎟ | M | [12 empty] | 1
Y2603040192 | 전선관(방수플렉시블) | 16mm | M | [12 empty] | 1
Y2603040193 | 파이프접속콘넥터(방수) | 16mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040194 | 전원선 결선 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | [12 empty] | 2
Y2603040195 | 실외기 배관트레이 | 함석커버포함 | M | [12 empty] | 1
Y2603040196 | 장비사용료 | 이동식크레인_50TON | 0.5일 | [12 empty] | 3
Y2603040197 | 05. 지상2층 신경외과 채혈실, | [14 empty] | 1
Y2603040198 | 05-1 제품 및 부품 | [14 empty] | 1
Y2603040199 | 실외기_Multi-V S 상업 냉난방 | 11.0 / 12.4 kW | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040200 | 실내기(천정카세트1-WAY형) | 3.2 / 3.6 kW | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040201 | 공기청정키트(1Way형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040202 | 판넬(1-WAY 천정카세트형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040203 | 유선리모컨(고급) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040204 | Y 분지관(중) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040205 | Y 분지관(소) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040206 | 실외기(싱글형) 받침대 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040207 | 실외기 바람막이 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040208 | 05-2 제품 및 냉매ㆍ드레인배관 | [14 empty] | 1
Y2603040209 | 실내 보양 |  | ㎡ | [12 empty] | 1
Y2603040210 | 천정타공(흡읍텍스 해체) |  | ㎡ | [12 empty] | 2
Y2603040211 | 경량철골틀 해체 |  | ㎡ | [12 empty] | 2
Y2603040212 | 점검구 설치 | 450×450 | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040213 | 천정형 실내기 설치 |  | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040214 | 멀티형 실외기 설치 | 6~12kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040215 | 유선리모컨 설치 |  | 개 | [12 empty] | 2
Y2603040216 | 동파이프 | 15.88mm×1.02T | M | [12 empty] | 1
Y2603040217 | 동파이프 | 12.7mm×0.89T | M | [12 empty] | 1
Y2603040218 | 동파이프 | 9.52mm×0.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040219 | 동파이프 | 6.35mm×0.7T | M | [12 empty] | 1
Y2603040220 | 동엘보 | 15.88mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040221 | 동엘보 | 12.7mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040222 | 동엘보 | 9.52mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040223 | 동소켓 | 15.88mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040224 | 동소켓 | 12.7mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040225 | 동소켓 | 9.52mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040226 | 동용접 | 15.88mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040227 | 동용접 | 12.7mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040228 | 동용접 | 9.52mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040229 | EPDM 고무발포보온재 | 15.88mm, 13T | M | [12 empty] | 1
Y2603040230 | EPDM 고무발포보온재 | 12.7mm, 13T | M | [12 empty] | 1
Y2603040231 | EPDM 고무발포보온재 | 9.52mm, 9T | M | [12 empty] | 1
Y2603040232 | EPDM 고무발포보온재 | 6.35mm, 9T | M | [12 empty] | 1
Y2603040233 | PVC 파이프 | 25mm×2.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040234 | PVC엘보 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040235 | PVC소켓 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040236 | PVC티 | 25mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040237 | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 25mm, 10T | M | [12 empty] | 1
Y2603040238 | 벽체코어 | Ø100 | 개소 | [12 empty] | 2
Y2603040239 | 바닥코어 | Ø100 | 개소 | [12 empty] | 2
Y2603040240 | 파이프 관통부 내화채움 | 100A | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040241 | 기밀시험 |  | 회 | [12 empty] | 1
Y2603040242 | 냉매 | (R410A) 10KG | 통 | [12 empty] | 1
Y2603040243 | 실내기 전원선 | TFR-CV 3C 2.5㎟ | M | [12 empty] | 1
Y2603040244 | 실내외기 통신선 | VCTF 2C 1.5㎟ | M | [12 empty] | 1
Y2603040245 | 유선리모컨 통신선 | 24# AWG 0.75㎟ | M | [12 empty] | 1
Y2603040246 | 전선관(방수플렉시블) | 16mm | M | [12 empty] | 1
Y2603040247 | 파이프접속콘넥터(방수) | 16mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040248 | 전원선 결선 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | [12 empty] | 2
Y2603040249 | 실외기 배관트레이 | 함석커버포함 | M | [12 empty] | 1
Y2603040250 | 장비사용료 | 스카이차 | 회 | [12 empty] | 3
Y2603040251 | 06. 지상12층 121병동 1인실 냉 | [14 empty] | 1
Y2603040252 | 06-1 제품 및 부품 | [14 empty] | 1
Y2603040253 | 실외기_Multi-V 슈프림 1등급 | 23.3 / 25.9 kW | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040254 | 실내기(천정카세트1-WAY형) | 6.0 / 6.8 kW | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040255 | 실내기(천정카세트1-WAY형) | 3.2 / 3.6 kW | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040256 | 공기청정키트(1Way형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040257 | 판넬(1-WAY 천정카세트형, 대) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040258 | 판넬(1-WAY 천정카세트형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040259 | 유선리모컨(고급) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040260 | 간편중앙제어기 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040261 | Y 분지관(중) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040262 | Y 분지관(소) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040263 | 실외기 에어가이드 | UXA | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040264 | 실외기 받침대 | 평균990×830×130mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040265 | 06-2 교체 설치공사[기존 배관 | [14 empty] | 1
Y2603040266 | 실내 보양 | 해당 실면적의 100% | ㎡ | [12 empty] | 1
Y2603040267 | 천정타공(석고판 해체) |  | ㎡ | [12 empty] | 2
Y2603040268 | 경량철골틀 해체 |  | ㎡ | [12 empty] | 2
Y2603040269 | 점검구 설치 | 450×450 | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040270 | 천정형 실내기 철거 |  | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040271 | 멀티형 실외기 철거 | 16kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040272 | 천정형 실내기 설치 |  | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040273 | 멀티형 실외기 설치 | 16kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040274 | 유선리모컨 철거 |  | 개 | [12 empty] | 2
Y2603040275 | 유선리모컨 설치 |  | 개 | [12 empty] | 2
Y2603040276 | 동파이프 | 19.05mm×1.07T | M | [12 empty] | 1
Y2603040277 | 동파이프 | 15.88mm×1.02T | M | [12 empty] | 1
Y2603040278 | 동파이프 | 12.7mm×0.89T | M | [12 empty] | 1
Y2603040279 | 동파이프 | 9.52mm×0.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040280 | 동파이프 | 6.35mm×0.7T | M | [12 empty] | 1
Y2603040281 | 동엘보 | 19.05mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040282 | 동소켓 | 19.05mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040283 | 동소켓 | 15.88mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040284 | 동소켓 | 12.7mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040285 | 동소켓 | 9.52mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040286 | 동소켓 | 6.35mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040287 | 동용접 | 19.05mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040288 | 동용접 | 15.88mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040289 | 동용접 | 12.7mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040290 | 동용접 | 9.52mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040291 | 동용접 | 6.35mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040292 | EPDM 고무발포보온재 | 19.05mm, 13T | M | [12 empty] | 1
Y2603040293 | EPDM 고무발포보온재 | 15.88mm, 13T | M | [12 empty] | 1
Y2603040294 | EPDM 고무발포보온재 | 12.7mm, 13T | M | [12 empty] | 1
Y2603040295 | EPDM 고무발포보온재 | 9.52mm, 9T | M | [12 empty] | 1
Y2603040296 | EPDM 고무발포보온재 | 6.35mm, 9T | M | [12 empty] | 1
Y2603040297 | PVC 파이프 | 25mm×2.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040298 | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 25mm, 10T | M | [12 empty] | 1
Y2603040299 | 파이프 관통부 내화채움 | 100A | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040300 | 기밀시험 |  | 회 | [12 empty] | 1
Y2603040301 | 냉매 | (R410A) 10KG | 통 | [12 empty] | 1
Y2603040302 | 전원선 결선 해체 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | [12 empty] | 2
Y2603040303 | 전원선 결선 | 전동기 결선 11KW이상 | 대 | [12 empty] | 2
Y2603040304 | 실외기 배관트레이 | 함석커버포함 | M | [12 empty] | 1
Y2603040305 | 장비사용료 | 지게차 | 시간 | [12 empty] | 3
Y2603040306 | 장비사용료 | 크레인_200Ton | 일 | [12 empty] | 3
Y2603040307 | 분할공사 할증 | 통상임금의 50% | 식 | [12 empty] | 2
Y2603040308 | 07. 지상12층 121병동 수면다윈 | [14 empty] | 1
Y2603040309 | 07-1 제품 및 부품 | [14 empty] | 1
Y2603040310 | 싱글형냉난방기(천정카세트1-WA | 3.2 / 3.6 kW | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040311 | 공기청정키트(4Way형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040312 | 유선리모컨(고급형) |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040313 | 실외기(싱글형) 받침대 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040314 | 실외기 바람막이 |  | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040315 | 07-2 교체 설치공사[기존 배관 | [14 empty] | 1
Y2603040316 | 실내 보양 | 해당 실면적의 100% | ㎡ | [12 empty] | 1
Y2603040317 | 천정타공(석고판 해체) |  | ㎡ | [12 empty] | 2
Y2603040318 | 경량철골틀 해체 |  | ㎡ | [12 empty] | 2
Y2603040319 | 점검구 설치 | 450×450 | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040320 | 천정형 실내기 철거 |  | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040321 | 싱글형 실외기 철거 | 6~12kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040322 | 천정형 실내기 설치 |  | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040323 | 싱글형 실외기 설치 | 6~12kW 이하 | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040324 | 유선리모컨 철거 |  | 개 | [12 empty] | 2
Y2603040325 | 유선리모컨 설치 |  | 개 | [12 empty] | 2
Y2603040326 | 동파이프 | 9.52mm×0.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040327 | 동파이프 | 6.35mm×0.7T | M | [12 empty] | 1
Y2603040328 | 동소켓 | 9.52mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040329 | 동소켓 | 6.35mm | 개 | [12 empty] | 1
Y2603040330 | 동용접 | 9.52mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040331 | 동용접 | 6.35mm | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040332 | EPDM 고무발포보온재 | 9.52mm, 9T | M | [12 empty] | 1
Y2603040333 | EPDM 고무발포보온재 | 6.35mm, 9T | M | [12 empty] | 1
Y2603040334 | PVC 파이프 | 25mm×2.8T | M | [12 empty] | 1
Y2603040335 | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 25mm, 10T | M | [12 empty] | 1
Y2603040336 | 파이프 관통부 내화채움 | 100A | 개소 | [12 empty] | 1
Y2603040337 | 기밀시험 |  | 회 | [12 empty] | 1
Y2603040338 | 냉매 | (R410A) 10KG | 통 | [12 empty] | 1
Y2603040339 | 전원선 결선 해체 | 전동기 결선 7.5KW이하 | 대 | [12 empty] | 2
Y2603040340 | 전원선 결선 | 전동기 결선 7.5KW이하 | 대 | [12 empty] | 2
Y2603040350 | 항온항습기 | PA015-A2EC-U | 대 | [12 empty] | 1
Y2603040351 | 냉매배관 | 8.31KW 듀얼용 | M | [12 empty] | 1
Y2603040352 | 배관커버 |  | M | [12 empty] | 1
Y2603040353 | 급수배관 | 9.52MM | M | [12 empty] | 1
Y2603040354 | 크레인 | 100TON | 대 | [12 empty] | 1
Z2000000209 | 조달수수료 | 3자단가 0.54% | 식 | [12 empty] | 1
End Of File(Ver 6.0)
마지막열은 지우지 마시오